DZJ型渐燃式生物质锅炉

锅炉容量：1 ～20吨

设计热效率：≥90%

应用范围：集中供热、火电厂发电、城市供暖

适用燃料：生物质颗粒、生物质块

产品介绍：我公司生产的DZJ型间接燃烧式生物质锅炉产品是公司近期开放的又一种新型产品，其它主要是延伸了燃煤蒸汽和热水锅炉的结构，但是燃煤锅炉主要是燃烧生物质颗粒和生物质块，也可以说是传统的燃煤手烧锅炉是替代产品，也是传统的燃油燃气锅炉产品的延伸。

性能优势：

》1、采用拱形管板与螺纹烟管组成锅筒，传热 采用八字烟道，热效率高，升压快、出力足、烟管内没有积灰，管板也不易裂纹，点火停火方便、快捷。

》2、锅炉底部没有死水区，水循环效果好，预防锅筒下部鼓包的现象。

》3、结构紧凑，外形尺寸小，节省基建、安装等的投资，接仪表阀门后与生物质燃烧机连接即可燃烧。

》4、运行稳定，调试方便，图特的炉膛结构，不用炉排及排渣，是传统的手烧蒸汽热水锅炉的替代产品。

》5、适用地区广，不管是山区和城市都可以安装，使用环保达标，是目前环保部门认可推广的新型锅炉产品。

技术参数：

DZJ型燃油燃气热水锅炉：

| 型号规格 | 额定蒸发量（t/h） | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 给水温度(℃) | 设计燃料 | 出厂方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZJ1-1.0-T | 1 | 1.0 | 184 | 20 | 生物质颗粒 生物质块 | 快装 |
| DZJ2-1.0-T | 2 | 1.0 | 184 |  |  | 快装 |
| DZJ2-1.25-T | 2 | 1.25 | 193 |  |  | 快装 |
| DZJ4-1.25-T | 4 | 1.25 | 193 |  |  | 快装 |
| DZJ6-1.25-T | 6 | 1.25 | 193 |  |  | 组装 |
| DZJ8-1.6-T | 8 | 1.6 | 204 |  |  |  |
| DZJ10-1.25-T | 10 | 1.25 | 194 |  |  |  |
| DZJ10-1.6-T | 10 | 1.6 | 204 |  |  |  |

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.

新大锅炉提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买新大锅炉的生产设备。

欢迎来到新乡市新大锅炉容器有限公司

您可以通过销售服务热线、在线沟通、留言联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：http://www.xdglrq.com       电子邮箱：xdz968@163.com         官方QQ：302220910

全国销售热线：400-0373-598  0373-5591968        15837372021

公司地址：河南新乡经济开发区小冀镇中联路南段               电子邮编：453731                                   扫描关注新大锅炉官方微信