立式、卧式洗浴、茶水锅炉（CLHG型CDZH型）

锅炉容量：0.3 ～1吨

设计热效率：≥95%

应用范围：集中供热、火电厂发电、城市供暖

适用燃料：烟煤、无烟煤、柴木、工业废料、有机垃圾等

产品介绍：

性能优势：

》1、采用独特的螺纹烟管设计，永不堵塞、爆管，传热效率高、出力足、有超负荷能力。

》2、结构紧凑，占地面积小，安装方便，接装阀门、水源和管道即可运行。

》3、易燃烧、适用燃料广泛：可烧烟煤、无烟煤、柴木、工业废料、有机垃圾等。

》4、设计有检修人孔及手孔，便于维修、清理、保养，延长使用寿命。

》5、设计有立式、卧式、圆形、方形上圆下方形等不同形式，根据用户喜好选用。

技术参数：

立式、卧式洗浴、茶水锅炉：

| 型号规格 | 额定热功率(MW) | 循环水量 | 供暖面积 | 设计效率 | 设计燃料 | 出厂方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLHG0.1-AⅡ、WⅡ | 0.1 | 3.4 | 800 | ≥74% | 天然气 轻油 重油 | 快装 |
| CLHG0.2-AⅡ、WⅡ | 0.2 | 6.8 | 1700 | ≥75% |  | 快装 |
| CLHH0.35-AⅡ、WⅡ | 0.35 | 12 | 3000 | ≥75% |  | 快装 |
| CLHH0.5-AⅡ、WⅡ | 0.5 | 17 | 4200 | ≥75% |  | 快装 |
| CLHH0.7-AⅡ、WⅡ | 0.7 | 24 | 6000 | ≥75% |  | 快装 |
| CLHH1.05-AⅡ、WⅡ | 1.05 | 36 | 9000 | ≥76% |  | 快装 |
| CLHH1.4-AⅡ、WⅡ | 1.4 | 48 | 12000 | ≥76% |  | 快装 |
| CDZH0.35-AⅡ、WⅡ | 0.35 | 12 | 3000 | ≥75% |  | 快装 |
| CDZH0. 5-AⅡ、WⅡ | 0.5 | 17 | 4200 | ≥75% |  | 快装 |
| CDZH0.7-AⅡ、WⅡ | 0.7 | 24 | 6000 | ≥75% |  | 快装 |
| CDZH1.05-AⅡ、WⅡ | 1.05 | 36 | 9000 | ≥75% |  | 快装 |
| CDZH1.4-AⅡ、WⅡ | 1.4 | 48 | 12000 | ≥76% |  | 快装 |
| CDZH2.1-AⅡ、WⅡ | 2.1 | 96 | 18000 | ≥78% |  | 快装 |
| CDZH2.8-AⅡ、WⅡ | 2.8 | 72 | 24000 | ≥78% |  | 快装 |

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.

新大锅炉提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买新大锅炉的生产设备。

欢迎来到新乡市新大锅炉容器有限公司

您可以通过销售服务热线、在线沟通、留言联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：http://www.xdglrq.com       电子邮箱：xdz968@163.com         官方QQ：302220910

全国销售热线：400-0373-598       0373-5591968     15837372021

公司地址：河南新乡经济开发区小冀镇中联路南段               电子邮编：453731                                扫描关注新大锅炉官方微信